| Россия Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнергия-1» 606170 П. Сосновское ул. Кооперативная,7 Нижегородская область Р/с 40702810642360101211 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк России г. Н.Новгород БИК 042202603 К/с 30101810900000000603 ИНН 5231004851 КПП 523101001 Тел./факс 8(83174)2-70-60 №__________________ |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Действительны по 01.09.2020 г.

Заказчик:   Иванов Иван Иванович  Нижегородская область р.п.Сосновское ул. Ленина д.1

(название, адрес)

1. Присоединение возможно от существующего теплопровода по ул. Ленина

2. Точка присоединения тепловой коллектор около дома №1 по ул. Ленина (согласно схеме).

(улица, проезд, номер камеры, неподвижной опоры и т.п.)

3. Располагаемое давление в   теплопроводе, в точке присоединения 5,5 кгс/см2

4. Давление в обратном теплопроводе 3,5 кгс/см2

5. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

а) отопления t н.о. -31 град. C;

6. Расчетный температурный график тепловой сети:

а) на отопление- 95-70 град. C;

7. Разрешенный максимум теплопотребления  0,001  (Гкал/ч).

8. Стояки и теплопотребляющие  приборы  должны  быть  оборудованы запорно - регулировочной арматурой.

9. Выбор схемы присоединения систем отопления и вентиляции и их гидравлическое  сопротивление  должны быть увязаны с заданным  давлением в тепловой сети (п. п. 3 - 4)

10. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими строительными  нормами  и  правилами (СНиП) и согласован с ОЭТС и органом госэнергонадзора

11. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором МУП «Теплоэнергия-1»

Главный инженер _____________________

Теплотехник _________________________